## Sheet1
conc	red650	orange600	yellow570	green550	blue500	indigo450	averages	red	orange	yellow	green	blue	indigo	ratios_toorange	red	orange	yellow	green	blue	indigo	ratios_avg	red	orange	yellow	green	blue	indigo
0.3ml/10mL	70	38	27	11	30.6	22	0.3ml/10mL	89.6666666666667	38.6666666666667	46.6666666666667	19	58	36.3333333333333	0.3ml/10mL	1.84210526315789	1	0.710526315789474	0.289473684210526	0.805263157894737	0.314285714285714	0.3ml/10mL	2.21173271173271	1	1.1766858872122	0.47868359710465	1.45967774915143	0.393843843843844
	108	38	67	27	85	51									2.84210526315789	1	1.76315789473684	0.710526315789474	2.23684210526316	0.472222222222222
	90	44	36	15	48	31									2.04545454545455	1	0.818181818181818	0.340909090909091	1.09090909090909	0.344444444444444
	74	39	37	15	41	27									1.8974358974359	1	0.948717948717949	0.384615384615385	1.05128205128205	0.364864864864865
	105	39	78	28	104	54									2.69230769230769	1	2	0.717948717948718	2.66666666666667	0.514285714285714
0.2mL/10mL	127.48	52.63	76.5	31.68	104.66	70.54	0.2mL/10mL	115.333333333333	52.21	68	28.2266666666667	86.6666666666667	59	0.2mL/10mL	2.42219266577997	1	1.45354360630819	0.601938058141744	1.98859965798974	0.553341700658927	0.2mL/10mL	2.19715750258335	1	1.22973544973545	0.534089224529753	1.56754850088183	0.50645759847746
	96.029	45.4	50.38	22.63	63.5	42.55									2.11517621145374	1	1.10969162995595	0.498458149779736	1.39867841409692	0.44309531495694
	113	63	71	33	90	70									1.79365079365079	1	1.12698412698413	0.523809523809524	1.42857142857143	0.619469026548672
	109	50	67	29	85	57									2.18	1	1.34	0.58	1.7	0.522935779816514
	124	54	66	24	85	50									2.2962962962963	1	1.22222222222222	0.444444444444444	1.57407407407407	0.403225806451613
0.1mL/10mL	169	106	276	152	317	179	0.1mL/10mL	166.666666666667	107	310.333333333333	163	359	192	0.1mL/10mL	1.59433962264151	1	2.60377358490566	1.43396226415094	2.99056603773585	1.05917159763314	0.1mL/10mL	1.56825077543513	1	2.84231333172005	1.52868754537351	3.28411500851056	1.16874863028709
	162	89	333	159	384	198									1.82022471910112	1	3.74157303370787	1.78651685393258	4.31460674157303	1.22222222222222
	169	107	317	166	357	207									1.57943925233645	1	2.96261682242991	1.55140186915888	3.33644859813084	1.22485207100592
	173	113	295	164	368	178									1.53097345132743	1	2.61061946902655	1.45132743362832	3.25663716814159	1.02890173410405
	162	108	319	171	352	199									1.5	1	2.9537037037037	1.58333333333333	3.25925925925926	1.2283950617284
0.05mL/10mL	228.34	179.55	672.66	415.25	746.74	561	0.05mL/10mL	227.113333333333	185.516666666667	690.553333333333	433	734.58	587.333333333333	0.05mL/10mL	1.27173489278752	1	3.74636591478697	2.31272626009468	4.15895293790031	2.45686257335552	0.05mL/10mL	1.22975394516627	1	3.87803621736232	2.33993881575854	3.93656343912237	2.62316068125927
	213	157	713	420	789	547									1.35668789808917	1	4.54140127388535	2.67515923566879	5.02547770700637	2.56807511737089
	222	172	787	448	737	609									1.2906976744186	1	4.57558139534884	2.6046511627907	4.28488372093023	2.74324324324324
	264	267	554	506	720	723									0.98876404494382	1	2.0749063670412	1.89513108614232	2.69662921348315	2.73863636363636
	231	205	686	431	690	592									1.12682926829268	1	3.34634146341463	2.10243902439024	3.36585365853659	2.56277056277056
0mL/10mL	284	320	1507	1113	1554	2400	0mL/10mL	284.146666666667	315	1495	1101.66666666667	1557.33333333333	2391	0mL/10mL	0.8875	1	4.709375	3.478125	4.85625	8.45070422535211	0mL/10mL	0.930037971582558	1	4.74648201453536	3.49779162583701	4.94463872557026	8.33907495818454
	309	312	1473	1059	1558	2557									0.990384615384615	1	4.72115384615385	3.39423076923077	4.99358974358974	8.27508090614887
	282	319	1420	1079	1472	2398									0.884012539184953	1	4.45141065830721	3.38244514106583	4.61442006269593	8.50354609929078
	286.44	314	1510	1137	1565	2375									0.912229299363057	1	4.80891719745223	3.62101910828025	4.98407643312102	8.29143974305265
	252	238	1505	1113	1560	2070									1.05882352941176	1	6.32352941176471	4.67647058823529	6.5546218487395	8.21428571428571
	231	214	1449	1029	1518	1871	1.04152922270151
	244	213	1429	997	1459	2003	5.89679390658035	650:500	2.08338276182651E-06	6.64718359784254E-06	2.40671164810725E-06	1.5819189344626E-06	-2.06281081677157E-07		-3.07964762376391E-07
transmittances	225	192	1530	1025	1628	1800	8.255	650:450	4.81772700435026E-06	4.65984135477323E-06	2.5036575857122E-06	1.50453574796748E-06	4.09224944956638E-07		6.10947266261201E-07
averages	red	orange	yellow	green	blue	indigo	570:500	1.04	6.02310307193702E-06	4.7976344969492E-06	1.92995434591542E-06	-2.54200102140877E-06	-7.89201200294049E-08		-1.178228066964E-07
0.3ml/10mL	0.32	0.12	0.03	0.02	0.04	0.02			1.53772865876614E-06	4.81772700435026E-06	4.40923031476392E-06	5.40262583017588E-06	-8.35011908559766E-08		-1.24662059123545E-07
0.2mL/10mL	0.41	0.17	0.05	0.03	0.06	0.02			6.02310307193701E-06	5.18226934447712E-06	1.43557254976456E-06	-8.0983320178489E-07	-8.06709855670967E-08		-1.20436739515077E-07
0.1mL/10mL	0.59	0.34	0.21	0.15	0.23	0.08							1.76946835210594E-07		2.64170565792217E-07
0.05mL/10mL	0.80	0.59	0.46	0.39	0.47	0.25							-4.47120536766107E-07		-6.67523016358249E-07
0mL/10mL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							5.54255756230208E-07		8.27469203066936E-07										mol/L	0.137254901960784	0.069306930693069	0.034825870646766	0

																									0.3mL	0.2	0.1	0.05	0
																										6.64718359784254E-06	2.40671164810725E-06	1.5819189344626E-06	-2.06281081677157E-07
																									4.81772700435026E-06	4.65984135477323E-06	2.5036575857122E-06	1.50453574796748E-06	4.09224944956638E-07
																									6.02310307193702E-06	4.7976344969492E-06	1.92995434591542E-06	-2.54200102140877E-06	-7.89201200294049E-08
																										4.81772700435026E-06	4.40923031476392E-06	5.40262583017588E-06	-8.35011908559766E-08
																									6.02310307193701E-06	5.18226934447712E-06	1.43557254976456E-06	-8.0983320178489E-07	-8.06709855670967E-08
																													1.76946835210594E-07
																													-4.47120536766107E-07
																													5.54255756230208E-07
																									5.6213110494081E-06	5.22093115967847E-06	2.53702528885267E-06	1.02744925788246E-06	3.04917026877123E-08

																									mmol/L	2	3
																										7	12

																368	3200	44784	43016	20897	62816
															av	red	org	ylw	grn	blu	vlt
															0.3	0.001814896885529	0.000379572424701	4.4826557452122E-05	5.4655526878345E-05	9.11744005245884E-05	3.8594717543191E-05
															0.2	0.00141879609281	0.000325232025241	3.99586840524655E-05	4.93270911435833E-05	8.00452687711809E-05	3.41256487619636E-05
absorbance															0.1	0.000839470348088	0.00019538615671	2.03290689055248E-05	2.57226025881235E-05	4.06621129544184E-05	2.32483941970671E-05
averages	Red 650	Orange 600	Yellow 570	Green 550	Blue 500	Indigo 450	lambda	Hb02	Hb		assumed hematocrit	130	g/L		0.05	0.000352535993584	9.58031755926145E-05	-9.98701818188298E-06	1.2570898045646E-05	-2.08222857831653E-05	1.29413934190739E-05
0.3ml/10mL	0.50091154040589	0.910973819282345	1.50563441170187	1.76329660814917	1.42895358582174	1.81827433289481	nm	cm-1/M	cm-1/M	Abs@0.75					0	0	0	0	0	0	0
0.2mL/10mL	0.391587721615521	0.780556860578885	1.34213227995421	1.59139061447429	1.25452948613352	1.60772756447363	250	106112	112736		160.401860465116	170.41488372093
0.1mL/10mL	0.231693816072279	0.468926776104391	0.682812766398769	0.829862604698038	0.637287130806361	1.09527834741223	252	105552	112736		159.555348837209	170.41488372093
0.05mL/10mL	0.097299934229305	0.229927621422275	0.335443966693085	0.405562312748631	0.326342479508104	0.609694926759408	254	107660	112736		162.741860465116	170.41488372093
0mL/10mL	0	0	0	0	0	0	256	109788	113824		165.958604651163	172.059534883721
							258	112944	115040		170.729302325581	173.897674418605
							260	116376	116296		175.917209302326	175.796279069767
							262	120188	117564		181.679534883721	177.713023255814
							264	124412	118876		188.064651162791	179.696279069767
							266	128696	120208		194.540465116279	181.70976744186
							268	133064	121544		201.143255813953	183.729302325581
							270	136068	122880		205.684186046512	185.748837209302
							272	137232	123096		207.443720930233	186.075348837209
							274	138408	121952		209.221395348837	184.346046511628
							276	137424	120808		207.733953488372	182.616744186047
							278	135820	119840		205.309302325581	181.153488372093
							280	131936	118872		199.438139534884	179.69023255814
							282	127720	117628		193.06511627907	177.80976744186
							284	122280	114820		184.841860465116	173.56511627907
							286	116508	112008		176.116744186047	169.314418604651
							288	108484	107140		163.987441860465	161.955813953488
							290	104752	98364		158.346046511628	148.68976744186
							292	98936	91636		149.554418604651	138.519534883721
							294	88136	85820		133.228837209302	129.727906976744
							296	79316	77100		119.896279069767	116.546511627907
							298	70884	69444		107.15023255814	104.973488372093
							300	65972	64440		99.7251162790698	97.4093023255814
ratio_abs							302	63208	61300		95.546976744186	92.6627906976744
averages	Red 650	Orange 600	Yellow 570	Green 550	Blue 500	Indigo 450	304	61952	58828		93.6483720930233	88.9260465116279
0.3ml/10mL	1	1.81863212523349	3.00578902710417	3.52017565161378	2.85270645723965	3.62993100822046	306	62352	56908		94.253023255814	86.0237209302326
0.2mL/10mL	1	1.99331290919604	3.42741155013022	4.06394410914851	3.20369975074264	4.10566387996244	308	62856	57620		95.0148837209302	87.1
0.1mL/10mL	1	2.02390717220569	2.94704786676637	3.58172099180738	2.75055735888762	4.72726620839352	310	63352	59156		95.7646511627907	89.4218604651163
0.05mL/10mL	1	2.36308095420094	3.44752511242762	4.168166360656	3.35398458480987	6.26613914581432	312	65972	62248		99.7251162790698	94.0958139534884
0mL/10mL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	314	69016	65344		104.326511627907	98.7758139534884
							316	72404	68312		109.447906976744	103.262325581395
ratio_transmt							318	75536	71208		114.182325581395	107.64
averages	Red 650	Orange 600	Yellow 570	Green 550	Blue 500	Indigo 450	320	78752	74508		119.043720930233	112.628372093023
0.3ml/10mL	1	0.388989358981924	0.098918410397318	0.054653116546407	0.118020637062688	0.048154536554624	322	82256	78284		124.340465116279	118.336279069767
0.2mL/10mL	1	0.408348402605744	0.112061244611131	0.063124377322851	0.137106560297728	0.060793921328295	324	85972	82060		129.957674418605	124.044186046512
0.1mL/10mL	1	0.579117968253968	0.353900396878483	0.252250021180031	0.393012791095891	0.136903789209536	326	89796	85592		135.738139534884	129.383255813954
0.05mL/10mL	1	0.736838505136859	0.577904355372369	0.491742360331405	0.590143264471583	0.307330036453902	328	93768	88516		141.742325581395	133.803255813954
0mL/10mL	1	1	1	1	1	1	330	97512	90856		147.401860465116	137.340465116279
							332	100964	93192		152.62	140.871627906977
							334	103504	95532		156.459534883721	144.408837209302
							336	104968	99792		158.672558139535	150.848372093023
							338	106452	104476		160.915813953488	157.928837209302
							340	107884	108472		163.080465116279	163.969302325581
							342	109060	110996		164.858139534884	167.784651162791
							344	110092	113524		166.418139534884	171.606046511628
							346	109032	116052		164.815813953488	175.427441860465
							348	107984	118752		163.231627906977	179.508837209302
							350	106576	122092		161.103255813954	184.557674418605
							352	105040	125436		158.781395348837	189.612558139535
							354	103696	128776		156.74976744186	194.661395348837
							356	101568	132120		153.533023255814	199.716279069767
							358	97828	133632		147.879534883721	202.001860465116
							360	94744	134940		143.217674418605	203.979069767442
							362	92248	136044		139.444651162791	205.647906976744
							364	89836	136972		135.798604651163	207.050697674419
							366	88484	137900		133.75488372093	208.453488372093
							368	87512	138856		132.285581395349	209.898604651163
							370	88176	139968		133.289302325581	211.579534883721
							372	91592	141084		138.453023255814	213.266511627907
							374	95140	142196		143.816279069767	214.947441860465
							376	98936	143312		149.554418604651	216.634418604651
							378	103432	144424		156.350697674419	218.315348837209
							380	109564	145232		165.62	219.536744186047
							382	116968	145232		176.812093023256	219.536744186047
							384	125420	148668		189.588372093023	224.730697674419
							386	135132	153908		204.269302325581	232.651627906977
							388	148100	159544		223.872093023256	241.171162790698
							390	167748	167780		253.572558139535	253.620930232558
							392	189740	180004		286.816279069767	272.099069767442
							394	212060	191540		320.555813953488	289.537209302326
							396	231612	202124		350.111162790698	305.536279069767
							398	248404	212712		375.494418604651	321.541395348837
							400	266232	223296		402.443720930233	337.540465116279
							402	284224	236188		429.640930232558	357.028372093023
							404	308716	253368		466.663720930233	382.998139534884
							406	354208	270548		535.430697674419	408.967906976744
							408	422320	287356		638.390697674419	434.375348837209
							410	466840	303956		705.688372093023	459.468372093023
							412	500200	321344		756.116279069767	485.752558139535
							414	524280	342596		792.516279069767	517.877674418605
							416	521880	363848		788.888372093023	550.002790697674
							418	515520	385680		779.274418604651	583.004651162791
							420	480360	407560		726.125581395349	616.079069767442
							422	431880	429880		652.841860465116	649.818604651163
							424	376236	461200		568.728837209302	697.162790697674
							426	326032	481840		492.839069767442	728.362790697674
							428	283112	500840		427.96	757.083720930233
							430	246072	528600		371.969302325581	799.046511627907
							432	214120	552160		323.66976744186	834.660465116279
							434	165332	552160		249.920465116279	834.660465116279
							436	132820	547040		200.774418604651	826.920930232558
							438	119140	501560		180.095348837209	758.172093023256
							440	102580	413280		155.062790697674	624.725581395349
							442	92780	363240		140.248837209302	549.083720930233
							444	81444	282724		123.113023255814	427.373488372093
							446	76324	237224		115.373488372093	358.594418604651
							448	67044	173320		101.345581395349	261.995348837209
							450	62816	103292		94.9544186046512	156.139069767442
							452	58864	62640		88.9804651162791	94.6883720930233
							454	53552	36170		80.9506976744186	54.6755813953488
							456	49496	30698.8		74.8195348837209	46.4051627906977
							458	47496	25886.4		71.7962790697674	39.1306046511628
							460	44480	23388.8		67.2372093023256	35.3551627906977
							462	41320	20891.2		62.4604651162791	31.5797209302326
							464	39807.2	19260.8		60.1736744186047	29.1151627906977
							466	37073.2	18142.4		56.0408837209302	27.4245581395349
							468	34870.8	17025.6		52.7116744186047	25.7363720930233
							470	33209.2	16156.4		50.1999534883721	24.4224651162791
							472	31620	15310		47.7976744186047	23.143023255814
							474	30113.6	15048.4		45.5205581395349	22.7475813953488
							476	28850.8	14792.8		43.6116744186047	22.3612093023256
							478	27718	14657.2		41.8993023255814	22.1562325581395
							480	26629.2	14550		40.2534418604651	21.9941860465116
							482	25701.6	14881.2		38.8512558139535	22.4948372093023
							484	25180.4	15212.4		38.0633953488372	22.995488372093
							486	24669.6	15543.6		37.2912558139535	23.4961395348837
							488	24174.8	15898		36.5433023255814	24.0318604651163
							490	23684.4	16684		35.802	25.22
							492	23086.8	17469.6		34.8986511627907	26.4075348837209
							494	22457.6	18255.6		33.9475348837209	27.5956744186047
							496	21850.4	19041.2		33.0296744186046	28.7832093023256
							498	21260	19891.2		32.1372093023256	30.0680930232558
							500	20932.8	20862		31.6426046511628	31.5355813953488		ISOBESTIC
							502	20596.4	21832.8		31.1340930232558	33.0030697674419		20897.4
							504	20418	22803.6		30.8644186046512	34.4705581395349
							506	19946	23774.4		30.1509302325581	35.9380465116279
							508	19996	24745.2		30.226511627907	37.4055348837209
							510	20035.2	25773.6		30.2857674418605	38.9600930232558
							512	20150.4	26936.8		30.4599069767442	40.7184186046512
							514	20429.2	28100		30.8813488372093	42.4767441860465
							516	21001.6	29263.2		31.7466046511628	44.2350697674419
							518	22509.6	30426.4		34.0261395348837	45.9933953488372
							520	24202.4	31589.6		36.5850232558139	47.7517209302326
							522	26450.4	32851.2		39.9831627906977	49.6587906976744
							524	29269.2	34397.6		44.2441395348837	51.9963720930233
							526	32496.4	35944		49.1224651162791	54.3339534883721
							528	35990	37490		54.403488372093	56.6709302325581
							530	39956.8	39036.4		60.3998139534884	59.008511627907
							532	43876	40584		66.3241860465116	61.3479069767442
							534	46924	42088		70.9316279069767	63.6213953488372
							536	49752	43592		75.206511627907	65.8948837209302
							538	51712	45092		78.1693023255814	68.1623255813954
							540	53236	46592		80.473023255814	70.4297674418605
							542	53292	48148		80.5576744186046	72.7818604651163
							544	52096	49708		78.7497674418605	75.14
							546	49868	51268		75.3818604651163	77.4981395348837
							548	46660	52496		70.5325581395349	79.3544186046512
							550	43016	53412		65.0241860465116	80.7390697674419
							552	39675.2	54080		59.9741395348837	81.7488372093023
							554	36815.2	54520		55.6508837209302	82.4139534883721
							556	34476.8	54540		52.1160930232558	82.4441860465116
							558	33456	54164		50.573023255814	81.8758139534884
							560	32613.2	53788		49.299023255814	81.3074418604651
							562	32620	52276		49.3093023255814	79.0218604651163
							564	33915.6	50572		51.2677674418605	76.4460465116279
							566	36495.2	48828		55.1671627906977	73.8097674418605
							568	40172	46948		60.7251162790698	70.9679069767442
							570	44496	45072		67.2613953488372	68.1320930232558		NEAR ISOBESTIC?
							572	49172	43340		74.3297674418605	65.5139534883721		44784
							574	53308	41716		80.5818604651163	63.0590697674419
							576	55540	40092		83.9558139534884	60.6041860465116
							578	54728	38467.6		82.7283720930233	58.1486976744186
							580	50104	37020		75.7386046511628	55.9604651162791
							582	43304	35676.4		65.4595348837209	53.9294418604651
							584	34639.6	34332.8		52.3621860465116	51.8984186046512
							586	26600.4	32851.6		40.2099069767442	49.6593953488372
							588	19763.2	31075.2		29.8746046511628	46.9741395348837
							590	14400.8	28324.4		21.7686511627907	42.8159534883721
							592	10468.4	25470		15.8243255813953	38.5011627906977
							594	7678.8	22574.8		11.607488372093	34.1246976744186
							596	5683.6	19800		8.59148837209302	29.9302325581395
							598	4504.4	17058.4		6.80897674418605	25.7859534883721
							600	3200	14677.2		4.83720930232558	22.1864651162791
							602	2664	13622.4		4.02697674418605	20.592
							604	2128	12567.6		3.21674418604651	18.9975348837209
							606	1789.2	11513.2		2.70460465116279	17.4036744186047
							608	1647.6	10477.6		2.49055813953488	15.8382325581395
							610	1506	9443.6		2.27651162790698	14.2752093023256
							612	1364.4	8591.2		2.06246511627907	12.9866976744186
							614	1222.8	7762		1.84841860465116	11.7332558139535
							616	1110	7344.8		1.67790697674419	11.1026046511628
							618	1026	6927.2		1.55093023255814	10.4713488372093
							620	942	6509.6		1.42395348837209	9.84009302325581
							622	858	6193.2		1.29697674418605	9.36181395348837
							624	774	5906.8		1.17	8.92888372093023
							626	707.6	5620		1.06962790697674	8.4953488372093
							628	658.8	5366.8		0.995860465116279	8.11260465116279
							630	610	5148.8		0.922093023255814	7.78306976744186
							632	561.2	4930.8		0.848325581395349	7.45353488372093
							634	512.4	4730.8		0.774558139534884	7.15120930232558
							636	478.8	4602.4		0.723767441860465	6.95711627906977
							638	460.4	4473.6		0.695953488372093	6.76241860465116
							640	442	4345.2		0.668139534883721	6.56832558139535
							642	423.6	4216.8		0.640325581395349	6.37423255813954
							644	405.2	4088.4		0.612511627906977	6.18013953488372
							646	390.4	3965.08		0.590139534883721	5.99372558139535
							648	379.2	3857.6		0.573209302325581	5.83125581395349
							650	368	3750.12		0.556279069767442	5.66878604651163
							652	356.8	3642.64		0.539348837209302	5.50631627906977
							654	345.6	3535.16		0.522418604651163	5.34384651162791
							656	335.2	3427.68		0.506697674418605	5.18137674418605
							658	325.6	3320.2		0.492186046511628	5.01890697674419
							660	319.6	3226.56		0.483116279069767	4.87735813953488
							662	314	3140.28		0.474651162790698	4.74693488372093
							664	308.4	3053.96		0.466186046511628	4.6164511627907
							666	302.8	2967.68		0.457720930232558	4.48602790697674
							668	298	2881.4		0.45046511627907	4.35560465116279
							670	294	2795.12		0.444418604651163	4.22518139534884
							672	290	2708.84		0.438372093023256	4.09475813953488
							674	285.6	2627.64		0.431720930232558	3.97201395348837
							676	282	2554.4		0.426279069767442	3.8613023255814
							678	279.2	2481.16		0.422046511627907	3.75059069767442
							680	277.6	2407.92		0.419627906976744	3.63987906976744
							682	276	2334.68		0.417209302325581	3.52916744186046
							684	274.4	2261.48		0.414790697674419	3.41851627906977
							686	272.8	2188.24		0.412372093023256	3.30780465116279
							688	274.4	2115		0.414790697674419	3.19709302325581
							690	276	2051.96		0.417209302325581	3.1018
							692	277.6	2000.48		0.419627906976744	3.02398139534884
							694	279.2	1949.04		0.422046511627907	2.94622325581395
							696	282	1897.56		0.426279069767442	2.86840465116279
							698	286	1846.08		0.432325581395349	2.79058604651163
							700	290	1794.28		0.438372093023256	2.71228372093023
							702	294	1741		0.444418604651163	2.63174418604651
							704	298	1687.76		0.45046511627907	2.55126511627907
							706	302.8	1634.48		0.457720930232558	2.47072558139535
							708	308.4	1583.52		0.466186046511628	2.39369302325581
							710	314	1540.48		0.474651162790698	2.32863255813953
							712	319.6	1497.4		0.483116279069767	2.26351162790698
							714	325.2	1454.36		0.491581395348837	2.1984511627907
							716	332	1411.32		0.501860465116279	2.13339069767442
							718	340	1368.28		0.513953488372093	2.06833023255814
							720	348	1325.88		0.526046511627907	2.00423720930233
							722	356	1285.16		0.538139534883721	1.94268372093023
							724	364	1244.44		0.550232558139535	1.88113023255814
							726	372.4	1203.68		0.56293023255814	1.81951627906977
							728	381.2	1152.8		0.576232558139535	1.74260465116279
							730	390	1102.2		0.58953488372093	1.66611627906977
							732	398.8	1102.2		0.602837209302326	1.66611627906977
							734	407.6	1102.2		0.616139534883721	1.66611627906977
							736	418.8	1101.76		0.63306976744186	1.6654511627907
							738	432.4	1100.48		0.653627906976744	1.66351627906977
							740	446	1115.88		0.674186046511628	1.68679534883721
							742	459.6	1161.64		0.694744186046512	1.75596744186047
							744	473.2	1207.4		0.715302325581395	1.82513953488372
							746	487.6	1266.04		0.73706976744186	1.91378139534884
							748	502.8	1333.24		0.760046511627907	2.01536279069767
							750	518	1405.24		0.783023255813953	2.1242
							752	533.2	1515.32		0.806	2.2906
							754	548.4	1541.76		0.828976744186046	2.33056744186046
							756	562	1560.48		0.84953488372093	2.35886511627907
							758	574	1560.48		0.867674418604651	2.35886511627907
							760	586	1548.52		0.885813953488372	2.34078604651163
							762	598	1508.44		0.903953488372093	2.2802
							764	610	1459.56		0.922093023255814	2.20631162790698
							766	622.8	1410.52		0.941441860465116	2.13218139534884
							768	636.4	1361.32		0.962	2.05780930232558
							770	650	1311.88		0.982558139534884	1.98307441860465
							772	663.6	1262.44		1.00311627906977	1.90833953488372
							774	677.2	1213		1.02367441860465	1.83360465116279
							776	689.2	1163.56		1.04181395348837	1.75886976744186
							778	699.6	1114.8		1.05753488372093	1.68516279069767
							780	710	1075.44		1.07325581395349	1.62566511627907
							782	720.4	1036.08		1.08897674418605	1.56616744186047
							784	730.8	996.72		1.1046976744186	1.50666976744186
							786	740	957.36		1.11860465116279	1.44717209302326
							788	748	921.8		1.1306976744186	1.39341860465116
							790	756	890.8		1.14279069767442	1.34655813953488
							792	764	859.8		1.15488372093023	1.2996976744186
							794	772	828.8		1.16697674418605	1.25283720930233
							796	786.4	802.96		1.18874418604651	1.21377674418605
							798	807.2	782.36		1.22018604651163	1.18263720930233
							800	816	761.72		1.23348837209302	1.15143720930233
							802	828	743.84		1.25162790697674	1.12440930232558
							804	836	737.08		1.26372093023256	1.11419069767442
							806	844	730.28		1.27581395348837	1.10391162790698
							808	856	723.52		1.29395348837209	1.09369302325581
							810	864	717.08		1.30604651162791	1.08395813953488
							812	872	711.84		1.31813953488372	1.07603720930233
							814	880	706.6		1.33023255813954	1.06811627906977
							816	887.2	701.32		1.34111627906977	1.06013488372093
							818	901.6	696.08		1.36288372093023	1.05221395348837
							820	916	693.76		1.3846511627907	1.04870697674419
							822	930.4	693.6		1.40641860465116	1.04846511627907
							824	944.8	693.48		1.42818604651163	1.04828372093023
							826	956.4	693.32		1.44572093023256	1.04804186046512
							828	965.2	693.2		1.45902325581395	1.04786046511628
							830	974	693.04		1.47232558139535	1.04761860465116
							832	982.8	692.92		1.48562790697674	1.04743720930233
							834	991.6	692.76		1.49893023255814	1.04719534883721
							836	1001.2	692.64		1.51344186046512	1.04701395348837
							838	1011.6	692.48		1.52916279069767	1.04677209302326
							840	1022	692.36		1.54488372093023	1.04659069767442
							842	1032.4	692.2		1.56060465116279	1.0463488372093
							844	1042.8	691.96		1.57632558139535	1.04598604651163
							846	1050	691.76		1.58720930232558	1.04568372093023
							848	1054	691.52		1.59325581395349	1.04532093023256
							850	1058	691.32		1.5993023255814	1.04501860465116
							852	1062	691.08		1.6053488372093	1.04465581395349
							854	1066	690.88		1.61139534883721	1.04435348837209
							856	1072.8	690.64		1.62167441860465	1.04399069767442
							858	1082.4	692.44		1.63618604651163	1.04671162790698
							860	1092	694.32		1.6506976744186	1.04955348837209
							862	1101.6	696.2		1.66520930232558	1.05239534883721
							864	1111.2	698.04		1.67972093023256	1.05517674418605
							866	1118.4	699.92		1.69060465116279	1.05801860465116
							868	1123.2	701.8		1.69786046511628	1.06086046511628
							870	1128	705.84		1.70511627906977	1.06696744186047
							872	1132.8	709.96		1.71237209302326	1.07319534883721
							874	1137.6	714.08		1.71962790697674	1.07942325581395
							876	1142.8	718.2		1.72748837209302	1.0856511627907
							878	1148.4	722.32		1.73595348837209	1.09187906976744
							880	1154	726.44		1.74441860465116	1.09810697674419
							882	1159.6	729.84		1.75288372093023	1.10324651162791
							884	1165.2	733.2		1.7613488372093	1.10832558139535
							886	1170	736.6		1.76860465116279	1.11346511627907
							888	1174	739.96		1.7746511627907	1.11854418604651
							890	1178	743.6		1.7806976744186	1.12404651162791
							892	1182	747.24		1.78674418604651	1.1295488372093
							894	1186	750.88		1.79279069767442	1.1350511627907
							896	1190	754.52		1.79883720930233	1.14055348837209
							898	1194	758.16		1.80488372093023	1.14605581395349
							900	1198	761.84		1.81093023255814	1.15161860465116
							902	1202	765.04		1.81697674418605	1.15645581395349
							904	1206	767.44		1.82302325581395	1.16008372093023
							906	1209.2	769.8		1.82786046511628	1.1636511627907
							908	1211.6	772.16		1.83148837209302	1.16721860465116
							910	1214	774.56		1.83511627906977	1.17084651162791
							912	1216.4	776.92		1.83874418604651	1.17441395348837
							914	1218.8	778.4		1.84237209302326	1.1766511627907
							916	1220.8	778.04		1.84539534883721	1.17610697674419
							918	1222.4	777.72		1.84781395348837	1.17562325581395
							920	1224	777.36		1.85023255813954	1.17507906976744
							922	1225.6	777.04		1.8526511627907	1.17459534883721
							924	1227.2	776.64		1.85506976744186	1.17399069767442
							926	1226.8	772.36		1.85446511627907	1.16752093023256
							928	1224.4	768.08		1.85083720930233	1.1610511627907
							930	1222	763.84		1.84720930232558	1.15464186046512
							932	1219.6	752.28		1.84358139534884	1.13716744186047
							934	1217.2	737.56		1.83995348837209	1.11491627906977
							936	1215.6	722.88		1.83753488372093	1.09272558139535
							938	1214.8	708.16		1.83632558139535	1.07047441860465
							940	1214	693.44		1.83511627906977	1.04822325581395
							942	1213.2	678.72		1.83390697674419	1.02597209302326
							944	1212.4	660.52		1.8326976744186	0.998460465116279
							946	1210.4	641.08		1.82967441860465	0.969074418604651
							948	1207.2	621.64		1.82483720930233	0.939688372093023
							950	1204	602.24		1.82	0.910362790697674
							952	1200.8	583.4		1.81516279069767	0.881883720930233
							954	1197.6	568.92		1.81032558139535	0.859995348837209
							956	1194	554.48		1.80488372093023	0.838167441860465
							958	1190	540.04		1.79883720930233	0.816339534883721
							960	1186	525.56		1.79279069767442	0.794451162790698
							962	1182	511.12		1.78674418604651	0.772623255813954
							964	1178	495.36		1.7806976744186	0.7488
							966	1173.2	473.32		1.77344186046512	0.715483720930232
							968	1167.6	451.32		1.76497674418605	0.682227906976744
							970	1162	429.32		1.75651162790698	0.648972093023256
							972	1156.4	415.28		1.74804651162791	0.627748837209302
							974	1150.8	402.28		1.73958139534884	0.608097674418605
							976	1144	389.288		1.7293023255814	0.588458604651163
							978	1136	374.944		1.71720930232558	0.566775813953488
							980	1128	359.656		1.70511627906977	0.543666046511628
							982	1120	344.372		1.69302325581395	0.520562325581395
							984	1112	329.084		1.68093023255814	0.497452558139535
							986	1102.4	313.796		1.66641860465116	0.474342790697674
							988	1091.2	298.508		1.64948837209302	0.451233023255814
							990	1080	283.22		1.63255813953488	0.428123255813954
							992	1068.8	267.932		1.61562790697674	0.405013488372093
							994	1057.6	252.648		1.5986976744186	0.38190976744186
							996	1046.4	237.36		1.58176744186047	0.3588
							998	1035.2	222.072		1.56483720930233	0.33569023255814
							1000	1024	206.784		1.54790697674419	0.312580465116279
mL pig's blood per 10mL tap water
mol/L